Приложение № 1

к договору управления

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

_______________П.Л. Нилов

175040, г. Сольцы, пл. Победы, д. 3

Тел. /факс: 8(81655)30-501

«____» ________________ 2026 года

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ Г.СОЛЬЦЫ-2, ДОС 203

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

  - Адрес многоквартирного дома: г.Сольцы-2, ДОС 203

  - Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 53:16:0010804:9

3. Серия, тип постройки: панельный

4. Год постройки:  1997 г.

5.  Степень износа по данным государственного технического учета,  данные отсутствуют

6.  Степень фактического износа, отсутствует

7.  Год последнего капитального ремонта: 2021 г (ремонт фасада)

8.  Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признан_

9.  Количество этажей: _5_

10.  Наличие подвала: имеется

11.  Наличие цокольного этажа: отсутствует

12.  Наличие мансарды: отсутствует

13.  Наличие мезонина: отсутствует

14.  Количество квартир: 80

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует

17.  Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания: отсутствует

18.  Строительный объем: 18138 куб. м.

19.  Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными                         клетками: 4697,1  кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2895,4 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме   -  кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  - кв. м.

20.  Количество лестниц: 5 шт.

21.  Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): - 596,3 кв. м.

22.  Уборочная площадь общих коридоров-  632,0 кв. м.

23.  Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): - кв. м.

24.  Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1500 кв. м.

25.  Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 53:16:0010804:9

2.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные блоки | удовлетворительное |
|  | Отмостка | бетонная | удовлетворительное |
|  | Цоколь |  |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные блоки | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Железобетонные блоки | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Железобетонные блоки | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Железобетонные блоки | удовлетворительное |
|  | подвальные |  |  |
| 5. | Крыша | рулонная | удовлетворительное |
|  | Ливневая канализация | внутренняя | удовлетворительное ремонт |
| 6. | Полы | бетонные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | металлопластик | удовлетворительное |
|  | двери | Металлические | удовлетворительное |
|  | чердаки, подвалы |  |  |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
|  | наружная | Отделка плиткой | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | имеется | удовлетворительное |
|  | электроплиты | имеется | удовлетворительное |
|  | телефонные сети и оборудование | имеется | удовлетворительное |
|  | сигнализация | отсутствует |  |
|  | мусоропровод | отсутствует |  |
|  | контейнер, бункер | отсутствует |  |
|  | лифт | отсутствует |  |
|  | вентиляция | имеется | удовлетворительное |
|  | оголовки | отсутствует |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | имеется | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | имеется | удовлетворительное |
|  | водоотведение | имеется | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | отсутствует |  |
|  | Отопление (от внешних котельных) внвнеш.котельных) | имеется | удовлетворительное |
|  | Отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы | отсутствует |  |
|  | АГВ | отсутствует |  |
|  | (другое) | отсутствует |  |
| 13. | Крыльца | имеется | удовлетворительное |

Подписи сторон:

Директор ООО «Центр обслуживания                     Заместитель Главы администрации

коммунальных систем»

Е.А. Поблагуев                                                             П.Л. Нилов

________________________                                     __________________________

М.П.                                                                                М.П.